## Slide 1: Optativa Cabeamento estruturado e fibras ópticas
Aula 8: Práticas de instalação
Prof. Diovani Milhorim

## Slide 2: Práticas de instalação
Introdução:

## Slide 3: Práticas de instalação
Instalação dos cabos e do Hardware de conexão:

## Slide 4: Práticas de instalação
Instalação dos cabos e do Hardware de conexão:

## Slide 5: Práticas de instalação
Instalação dos cabos e do Hardware de conexão:

## Slide 6: Práticas de instalação
Práticas de instalação de cabeamento metálico

## Slide 7: Práticas de instalação
Práticas de instalação de cabeamento metálico

## Slide 8: Práticas de instalação
Práticas de instalação de cabeamento metálico

## Slide 9: Práticas de instalação
Práticas de instalação de cabeamento metálico

## Slide 10: Práticas de instalação
Práticas de instalação de cabeamento metálico

## Slide 11: Práticas de instalação
Práticas de instalação de cabeamento metálico

## Slide 12: Práticas de instalação
Práticas de instalação de cabeamento metálico

## Slide 13: Práticas de instalação
Práticas de instalação de cabeamento metálico

## Slide 14: Práticas de instalação
Práticas de instalação de cabeamento óptico
As seguintes práticas de instalação devem ser seguidas para que o desempenho do cabeamento óptico seja assegurado após sua instalação:
Curvatura mínima (repouso) >= 25mm
Curvatura mínmina (lançamento) >= 50 mm
Força tração máxima < 222 N
Considerando cabo de 2 ou 4 fibras em cabeamento horizontal (FTTD).

## Slide 15: Práticas de instalação
Práticas de instalação de cabeamento óptico
Norma ANSI / TIA – 568-C.0
Todos outros cabos internos:
Repouso – Raio mínimo >= 10x seu diâmetro externo
Lançamento – Raio mínimo >= 20x seu diâmetro externo
Tração > 220N

## Slide 16: Práticas de instalação
Práticas de instalação de cabeamento óptico
Norma ANSI / TIA – 568-C.0
Todos outros cabos externos:
Repouso – Raio mínimo >= 10x seu diâmetro externo
Lançamento – Raio mínimo >= 20x seu diâmetro externo
Tração > 2670N

## Slide 17: Práticas de instalação
Práticas de instalação de cabeamento óptico
Norma ANSI / TIA – 568-C.0
Todos outros cabos Indoor-Outdoor:
Repouso – Raio mínimo >= 10x seu diâmetro externo
Lançamento – Raio mínimo >= 20x seu diâmetro externo
Cabo com mais de 12 fibras - Tração > 2670N
Cabo com menos de 12 fibras - Tração > 1335N

## Slide 18: Práticas de instalação
Práticas de instalação de cabeamento óptico
Distribuição do cabeamento óptico
Cada segmento de cabo deve ser instalado de modo que as fibras pares sejam terminadas na posição A em um extremo do enlace e na posição B no outro extremo.

## Slide 19: Práticas de instalação
Práticas de instalação de cabeamento óptico
Distribuição do cabeamento óptico

## Slide 20: Práticas de instalação
Práticas de instalação de cabeamento óptico
Patch-cord
Os patch-cord devem ser fabricados com cabos de duas fibras do mesmo tipo usadas no enlace e com conectores ópticos instalados em ambos os extremos. Devem ser montado em orientação crossover (posições A e B invertidas)

## Slide 21: Práticas de instalação
Práticas de instalação de cabeamento óptico
Patch-cord

## Slide 22: Práticas de instalação
Práticas de instalação de cabeamento óptico
Patch-cord

## Slide 23: Práticas de instalação
Práticas de instalação de cabeamento óptico
Terminadores de conectores ópticos em campo
A terminação de conectores ópticos em campo é reconhecido por norma mas evitado sempre que possível pelos instaladores pela dificuldade de realização da tarefa e em se garantir a qualidade do serviço executado.
Sempre que possível realize emendas ópticas em patch-cord.

## Slide 24: Práticas de instalação
Encaminhamentos e espaços:
As normas trazem diretrizes e recomendações quanto às práticas de instalação e encaminhamento dos cabos, aterramento, espaço e organização de cabos em racks e gabinetes.

## Slide 25: Práticas de instalação
Encaminhamentos e espaços:
Espaços entre racks e gabinetes devem permitir serviços de manutenção.
Em geral se considera o espaço necessário para se abrir a porta do gabinete ou remover as laterais sem que se esbarre em outros racks.

## Slide 26: Práticas de instalação
Encaminhamentos e espaços:
Os cabos devem ser lançados em canalizações dedicas a eles e suportadas por estrutura própria sem compartilhar estes encaminhamentos com outros sistemas.
Encaminhamento interno: conduítes fechados e calhas externas são aceitas.
Encaminhamento externo: conduítes fechados aceitos.

## Slide 27: Práticas de instalação
Encaminhamentos e espaços:
Linhas gerais
Instalação em gancho J: não causar deformação
Esteira ou bandeja: 50% de ocupação
Conduíte: tabela.
Teto: manter distância mínima do teto
Alimentação elétrica: manter distância segura
Canaletas aparentes: 40% de ocupação (nunca superior a 60%)

## Slide 28: Práticas de instalação
Encaminhamentos e espaços: